**ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ MERKEZ TELEFON SANTRALI POWER ARIZASI ve AKÜ DEĞİŞİMİ**

DOĞRUDAN ALIM İLAN METNİ

1. Çukurova Üniversitesi Telefon Santral Binasında bulunan Telesis marka X1 sr5 model telefon santralına ait iki adet (2) power kartının onarımı yaptırılacak ve santrala bağlı 4 akünün yenisi ile değişimi yapılacaktır.
2. Akü 12 V ve en az 150 Ah bakım gerektirmeyen akü olacaktır.
3. Sadece Telesis bayileri teklif verebilir. Teklif vermek isteyenlerin 12.Temmuz.2024 tarih ve saat 16:00'a kadar hazırlayacakları teklif formunu doldurarak idaremizin adı (Yapı İşleri ve Teknik daire Başkanlığı) yazılı olarak (idarenin adı adresi, istekli adı adresi, zarfın yapıştırılan yeri kaşeli imzalı olarak) kapalı zarfla Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı sekreterliğine teslim etmesi gerekmektedir.
4. Zarfın içinde firma birim fiyat mektubu olmalıdır.
5. Teklifler KDV hariç Toplam fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
6. Ödeme esnasında % 0,948 oranında KDV hariç tutar üzerinden Damga Vergisi ve 7/10 oranında KDV tevkifatı kesilecektir.
7. Teknik şartnameye uygun olmayan ve muayene kabulü yapılmayan mal/hizmetler kabul edilmeyecektir.
8. Teklif veren firmalar vermiş olduğu teklif ile birlikte teknik şartnameyi kabul ve taahhüt etmiş sayılır.
9. Teklifler Türk Lirası üzerinden ve KDV hariç verilecektir.
10. Yüklenici firma, onarımı yapılan malzemeyi ve aküyü telefon santralına bizzat takıp, sistemi çalışır vaziyette sorumlu personele teslim edecektir.
11. Teklifi kabul edilen firma Telesis bayisi olduğunu belgeleyecektir.

**TEKNİK ŞARTNAME**

**İşin Adı:** Çukurova Üniversitesi Merkez Telefon Santralı Power Arızası Ve Akü Değişimi

1. Arızalı malzeme yüklenici tarafından sökülüp, onarımının ardından yine yüklenici firma tarafından santrala takılacak ve sistem çalışır vaziyette ilgili personele teslim edilecektir.
2. Onarımı yapılan kart, onarım tarihinden itibaren en az altı (6) ay garantili olacaktır.
3. Akü en az iki yıl garantili olacaktır ve garanti belgesi idareye teslim edilecektir.
4. Onarımı mümkün olmayan malzemeler için tamiri yapan firma tarafından hurda tutanağı düzenlenerek idareye teslim edilecektir.

**BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ**

İdarenin Adı : Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ

Doğrudan Temin Numarası : 24DT896383

İşin Adı : Ç.Ü. MERKEZ TELEFON SANTRALI POWER ARIZASI ve AKÜ DEĞİŞİMİ

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A | | | B | |  |
| **Sıra No** | **İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması** | **Birimi** | **Miktarı** | **Teklif Edilen Birim Fiyat** | **Tutarı** | **İstekli Bilgileri** |
| 1 | Telesis Marka X1 sr5 model santgral şçşn 48A power kartı onarımı | Adet | 2 |  |  |  |
| 2 | En az 150 W 12 V bakım gerektirmeyen akü | Adet | 4 |  |  |  |
| **TOPLAM TUTAR** (K.D.V Hariç) | | | | |  |  |

Yukarıda adı yer alan işe ilişkin dokümanı oluşturan tüm belgeler tarafımızdan okunmuş, anlaşılmış ve kabul edilmiştir. Teklif fiyata dâhil olduğu belirtilen tüm masraflar dâhil olmak üzere dokümanda yer alan tüm düzenlemeleri dikkate alarak teklif verdiğimizi, dokümanda yer alan yükümlülükleri yerine getirmememiz durumunda uygulanacak yaptırımları kabul ettiğimizi beyan ediyoruz.

|  |
| --- |
| Adı - SOYADI / Ticaret unvanı |
| Kaşe ve İmza |