|  | T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR ve SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI Satın Alma Teklifi Formu | Doküman No | FRM-IMID-0002 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | İlk Yayın Tarihi | 16/07/2024 |
|  |  | Revizyon Tarihi | --- |
|  |  | Revizyon No | --- |
|  |  | Sayfa No | 1/1 |

SAĞLIK KÜLTÜR ve SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI

Sayın Firma Yetkilisi,	  …../……/2025

Birimimizce aşağıda cinsi ve miktarı yazılı malzemelerin 4734 sayılı Kanunun 22/d maddesine göre doğrudan temin yoluyla alımı yapılacağından KDV hariç yerine teslim birim fiyatlarının bildirilmesi rica olunur.

*Teslimat Yeri: Çukurova Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı

*Ürünler talebimizi karşılayacak şekilde titizlikle hazırlanacaktır.

*Teklifi kazanan firma asgari süre içinde aşağıdaki mal/hizmeti, faturası ile beraber Muayene Kabul komisyonu tarafından kontrol edilmek suretiyle fakültemize teslim edecektir.

*Teklif bedeli KDV hariç bir şekilde belirlenecektir.

*Teklifte yer alan malzemenin istenen niteliğe uygun olup olmadığı muayene kabul komisyonumuz tarafından belirlenecektir. Belirtilenin dışında fakültemize farklı bir marka, cins, kalite ve model gelmesi durumunda faturası iptal edilerek ürünler iade edilecektir.

| Sıra No | Malzeme Adı | Malzeme Özellikleri | Miktarı | Birimi | Birim Fiyat (KDV Hariç) | Tutar (KDV Hariç) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | STERİL GAZLI BEZ |  | 10 | PAKET |  |  |
| 2 | STERİL BANDAJ |  | 10 | PAKET |  |  |
| 3 | ELASTİK SARGI |  | 10 | PAKET |  |  |
| 4 | YARA BANDI ( PLASTER ) |  | 10 | PAKET |  |  |
| 5 | ÜÇGEN SARGI BEZİ ASKI İÇİN |  | 10 | PAKET |  |  |
| 6 | ANTİSEPTİK SOLÜSYON, BATİKON |  | 10 | ADET |  |  |
| 7 | MAKAS ( YUVARLAK UÇLU ) | KÜÇÜK BOY | 2 | ADET |  |  |
| 8 | MUAYENE ELDİVENİ 100LÜ |  | 1 | KUTU |  |  |
| 9 | BUZ TORBASI |  | 3 | ADET |  |  |
| 10 | TURNİKE ( KANAMA KONTROLÜ İÇİN) |  | 4 | ADET |  |  |
| 11 | SPOR BANDI |  | 5 | ADET |  |  |
| 12 | SOĞUTUCU SPREY |  | 10 | ADET |  |  |
| 13 | AĞRI KESİCİ KREM/JEL |  | 5 | ADET |  |  |
| 14 | AĞRI KESİCİ ATEŞ DÜŞÜRÜCÜ |  | 5 | ADET |  |  |
|  |  |  |  |  | TOPLAM |  |

| Firma Ad ve Ticaret Unvan: Firma Vergi No: | ……………………………………………….. ……………………………………………….. |
| --- | --- |
| Kaşe-İmza: |  |

YALNIZ:………………………………………………………………………

## 1. Steril Gazlı Bez

Steril gazlı bezler, özellikle yara temizliği, pansuman ve müdahale süreçlerinde kullanılmak üzere yüksek emicilik özelliğine sahip pamuklu dokumadan üretilmiş olmalıdır. Ürünler genellikle 7,5 × 7,5 cm veya 10 × 10 cm ölçülerinde, çok katlı yapıda olmalı ve steril hâlde tekli ambalajlarda sunulmalıdır. Sterilizasyon yöntemi ambalaj üzerinde açıkça belirtilmeli ve ürünler herhangi bir kimyasal kalıntı bırakmayacak nitelikte olmalıdır

2. Steril Bandaj

Steril bandajlar, yaraların kapatılması ve tıbbi pansuman işlemlerinde kullanılmak üzere yumuşak, esnek ve cilde uyumlu bir yapıda olmalıdır. Bandajlar 5, 10 veya 15 cm genişlik seçeneklerinde olabilir. Her bir bandaj steril paketinde bulunmalı; hava geçirgenliği yüksek, tahrişe yol açmayan malzemeden üretilmelidir. Kullanım sırasında formunu koruyarak sarım kolaylığı sağlamalıdır.

## 3. Elastik Sargı

Elastik sargılar, vücut bölgelerine kompresyon veya destek sağlamak amacıyla elastik pamuklu dokudan üretilmiş olmalıdır. Sargılar 5 cm, 8 cm veya 10 cm genişlikte olup en az 4–5 metre uzunluğunda olmalıdır. Ürünler esneme kabiliyeti ile kullanım sırasında destek sağlayacak, aynı zamanda cildin hava almasını engellemeyecek yapıda olmalıdır. Kenarları atma yapmayacak şekilde üretilmiş olmalıdır.

## 4. Yara Bandı (Plaster)

Yara bantları, küçük kesikler ve yüzeysel yaralanmalar için kullanılabilecek steril, tek kullanımlık ürünlerdir. Ürünler hipoalerjenik, cilt dostu yüzeye sahip olmalı ve suya dayanıklı ya da nefes alabilen yapıda olmalıdır. rulo plaster formunda Cildi tahriş etmeyecek nitelikte olmalıdır.

## 5. Üçgen Sargı Bezi (Askı İçin)

Üçgen sargı bezleri, özellikle travma durumlarında kol askısı veya tespit amaçlı kullanılmak üzere tasarlanmış olmalıdır. En az 90 × 90 × 130 cm ölçülerine sahip, dayanıklı pamuklu ya da nonwoven kumaştan üretilmelidir. Kıvrılma, bağlanma ve taşıma sırasında yırtılmayacak bir yapıda olmalı; steril veya hijyenik paketlerde sunulmalıdır.

## 6. Antiseptik Solüsyon / Batikon

Antiseptik solüsyonlar, özellikle cilt temizliği ve yara dezenfeksiyonu için kullanılan povidon iyot veya benzeri antiseptik maddeler içermelidir. Ürünler en az 50–100 ml hacminde, kapalı ve steril şişelerde ambalajlanmış olmalıdır. Kullanım talimatları etiket üzerinde açıkça belirtilmeli, solüsyon cildi tahriş etmeyecek ve mikrobiyal etki sağlayacak nitelikte olmalıdır.

## 7. Makas (Yuvarlak Uçlu)

Yuvarlak uçlu tıbbi makaslar paslanmaz çelikten üretilmiş olup güvenli kullanım için uçları küt formda olmalıdır. En az 12–15 cm uzunluğunda olmalı, pansuman malzemeleri ve giysi gibi materyallerin kesilmesinde sorunsuz kullanılmalıdır. Kolay temizlenebilir ve dayanıklı yapıdadır.

## 8. Muayene Eldiveni (100’lü)

Muayene eldivenleri tek kullanımlık olup nitril, lateks veya vinil materyalden üretilmiş olabilir. Ürünler pudralı veya pudrasız olarak sunulabilir. Her kutuda 100 adet eldiven bulunmalı; eldivenler yırtılmaya dayanıklı, esnek ve ciltle uyumlu olmalıdır. Tıbbi müdahalelerde hijyen gerekliliklerini karşılamalıdır.

## 9. Buz Torbası

Buz torbaları, lokal soğuk uygulamalar için kullanılmak üzere tek kullanımlık veya tekrar kullanılabilir olarak üretilebilir. En az 20–25 cm ebatlarında olmalı; sızdırmaz, dayanıklı malzemeden yapılmış ve soğuk uygulama sırasında ciltte tahrişe neden olmayacak şekilde tasarlanmış olmalıdır.

## 10. Turnike (Kanama Kontrolü İçin)

Turnikeler özellikle kanama kontrolü ve damar belirginleştirme amacıyla kullanılan esnek ve ayarlanabilir bantlardır. Ürün en az 2,5–3 cm genişliğinde olmalı, kolay açılıp kapanabilen kilit mekanizmasına sahip olmalıdır. Malzeme uzun süreli kullanımda deformasyon göstermemeli ve cildi tahriş etmemelidir.

## 11. Spor Bandı

Spor bandı, özellikle eklem sabitleme ve spor yaralanmalarında destek amacıyla kullanılan yüksek yapışma gücüne sahip bir banttır. Ürünler 2,5 cm veya 5 cm genişlikte rulo formunda olmalı, esneme yapmayan güçlü dokuda üretilmelidir. Cilde sağlam şekilde yapışmalı fakat çıkarıldığında büyük ölçüde tahriş oluşturmamalıdır.

## 12. Soğutucu Sprey

Soğutucu spreyler, spor yaralanmalarında hızlı soğutma etkisi sağlayan aerosol formunda ürünlerdir. En az 150–200 ml hacme sahip olmalı; uygulama sırasında cilt üzerinde hızlı soğutma etkisi yaparak ağrıyı ve şişliği azaltmalıdır. Ambalajlar basınca dayanıklı olmalı ve kullanım talimatı üzerinde bulunmalıdır.

## 13. Ağrı Kesici Krem / Jel

Topikal analjezik krem veya jeller, kas ve eklem ağrılarının giderilmesi için kullanılan lokal uygulama ürünleridir. Ürünler en az 30–50 g tüplerde ambalajlanmış olmalı; içeriğinde deri ile uyumlu ağrı kesici bileşenler bulunmalıdır. Cilt üzerine kolayca uygulanabilir ve hızlı etki göstermelidir.

## 14. Ağrı Kesici / Ateş Düşürücü

Ağrı kesici ve ateş düşürücü ürünler tablet veya şurup formunda olabilir. Ürünlerin etken madde miktarı, kullanım dozu ve uyarıları ambalaj üzerinde açıkça belirtilmiş olmalıdır. Ürünler orijinal kapalı kutularında bulunmalı; son kullanma tarihi geçmemiş ve saklama koşullarına uygun şekilde muhafaza edilmiş olmalıdır.