| # BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU |  |
| --- | --- |
| Ç.Ü. REKTÖRLÜĞÜ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI ADANA, .... /.... /…...... |  |
| # İhale Kayıt Numarası | # : |
| # İhalenin adı | # : |
| # Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı | : |
| # Uyruğu | # : |
| # TC Kimlik Numarası1 (gerçek kişi ise) | : |
| # Vergi Kimlik Numarası | : |
| # Tebligat adresi | : |
| # Telefon ve faks numarası | : |
| # Elektronik posta adresi (varsa) | : |
| 1) Yukarıda ihale kayıt numarası ve adı yer alan ihaleye ilişkin ihale dokümanını oluşturan tüm belgeler tarafımızdan okunmuş, anlaşılmış ve kabul edilmiştir. Teklif fiyata dahil olduğu belirtilen tüm masraflar ve teklif geçerlilik süresi de dahil olmak üzere ihale dokümanında yer alan tüm düzenlemeleri dikkate alarak teklif verdiğimizi, dokümanda yer alan yükümlülükleri yerine getirmememiz durumunda uygulanacak yaptırımları kabul ettiğimizi beyan ediyoruz. 2) İhale tarihinde, 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde belirtilen durumlarda olmadığımızı ve olmayacağımızı, anılan maddenin dördüncü fıkrasının (c) ve (d) bentleri hariç, bu hususlara ilişkin olarak durumumuzda değişiklik olması halinde buna ilişkin belgeleri derhal vereceğimizi; ihalenin üzerimizde kalması halinde ise sözleşme imzalanmadan önce ihale tarihinde anılan maddenin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde belirtilen durumlarda olmadığımıza ilişkin belgeleri anılan Kanun ve ilgili mevzuat ile ihale dokümanında yer alan düzenlemelere uygun olarak İdarenize sunacağımızı taahhüt ediyoruz. 3) İdari şartnamede alternatif teklif verilmesine izin verilmesi halleri dışında, 4734 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin (d) bendi gereğince ihale konusu işe kendimiz veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten ya da vekaleten birden fazla teklif vermediğimizi beyan ediyoruz. 4) 4734 sayılı Kanunun 4 üncü maddesindeki “yerli istekli” tanımı gereğince [yerli/yabancı] istekli durumundayız. 5) Yukarıda yer alan [ elektronik posta adresime tebligat yapılmasını kabul ediyorum./ faks numarama tebligat yapılmasını kabul ediyorum./ elektronik posta adresime ve faks numarama tebligat yapılmasını kabul ediyorum./ elektronik posta adresime ve faks numarama tebligat yapılmasını kabul etmiyorum.]3 6) İhale konusu işin tamamını her bir iş kalemi için teklif ettiğimiz birim fiyatlar üzerinden Katma Değer Vergisi hariç …………… ..……………………………… [ Teklif edilen toplam bedel para birimi belirtilerek rakam ve yazı ile yazılacaktır.] bedel karşılığında yerine getireceğimizi kabul ve taahhüt ediyoruz.5 Adı - SOYADI/Ticaret Unvanı Kaşe ve İmza6 |  |

......................................................................

1     İsteklinin Türk vatandaşı gerçek kişi olması halinde, 11 rakamdan oluşan T.C. kimlik numarası yazılacaktır.

3     İstekli kabul ettiği seçeneği yazacaktır.

6 Teklif vermeye yetkili kişi tarafından imzalanacaktır. Ortak girişim olarak teklif verilmesi halinde, teklif mektubu bütün ortaklar veya yetki verdikleri kişiler tarafından imzalanacaktır.

EK- Birim Fiyat Teklif  Cetveli

BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ 	½

İhale kayıt numarası :

|  | A1 |  |  | B2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sıra No | Mal Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması | MİKTAR | BİRİM | Teklif Edilen Birim Fiyat (Para birimi belirtilerek) | Tutarı (Para birimi belirtilerek) |
| 1 | Asetilsalisilik Asit 300 mg tb | 20 | Tablet |  |  |
| 2 | Polivinil prolidine iyot solüsyon 500 cc | 1 | Adet |  |  |
| 3 | %5 Dextroz 500 cc | 2 | Adet |  |  |
| 4 | Aneljezik amp. | 10 | Ampul |  |  |
| 5 | Adrenalin amp. 1 mg | 5 | Ampul |  |  |
| 6 | Dopamin hidrok amp. | 2 | Ampul |  |  |
| 7 | Sulbutamol Sülfat Nebul | 3 | Adet |  |  |
| 8 | Verapamil HLC Amp veya Diltiazem hidroklorür amp | 3 | Ampul |  |  |
| 9 | Atropin sulfate 0,5 mg ampul | 5 | Ampul |  |  |
| 10 | Antihistaminik amp | 5 | Ampul |  |  |
| 11 | Methergine amp. | 3 | Ampul |  |  |
| 12 | % 0,9’luk NaCI 500 cc | 3 | Adet |  |  |
| 13 | Flagly 500 mg | 20 | Tablet |  |  |
| 14 | Muscoril 4 mg kapsül | 2 | Kutu |  |  |
| 15 | Metpamid tablet 10 mg | 2 | Kutu |  |  |
| 16 | Bactroban %2 Pomad | 5 | Kutu |  |  |
| 17 | Majezik tab. 100mg | 3 | Kutu |  |  |
| 18 | Fenistil Jel %0,1 | 2 | Kutu |  |  |
| 19 | Naprosyn %10 jel | 2 | Kutu |  |  |
| 20 | Endotrekeal Tüp Kaflı 7,5 mm | 1 | Adet |  |  |
| 21 | Optima Kan Şekeri Ölçüm Çubuğu | 1 | Kutu |  |  |
| 22 | Lanset | 1 | Kutu |  |  |
| 23 | Tıbbi Cihaz Dezenfektanı 1000ml | 10 | Adet |  |  |
| 24 | İndicatör | 5 | Kutu |  |  |
| 25 | Siyah İğne Ucu | 500 | Adet |  |  |
| 26 | Otoskop- Oftalmaskop Seti | 1 | Adet |  |  |
| 27 | Aşı Nakil Kabı 20lt | 1 | Adet |  |  |
| Toplam Tutar (K.D.V Hariç) |  |  |  |  |  |

Adı - SOYADI / Ticaret unvanı

Kaşe ve İmza 3

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTE SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI

Not: Mediko Sosyal Sağlık Merkezi

Teklif dönüş Tarihi: 25.10.2024 saat 14:00

TLF:338 64 57 - Dahili: 133 Ahu hn

118 Ahmet Bey

FAKS:338 64 15

saglik-kultur@cu.edu.tr

https://arsiv.cu.edu.tr/ihaleler adresinden ulaşabilirsiniz.

OTOSKOP – OFTALMOSKOP TEKNİK ŞARTNAME

1. Otoskop fiberoptik aydınlatma geliştirilmiş Xenon Teknolojisinde üretilmiş olmalıdır.

2. Otoskop, 2.5 Volt, Xenon ampul ile aydınlatma sağlamalıdır.

3. Otoskop başlığı vida gibi sıkıştırılarak sapa sabitlenebilir olmalıdır.

4. Otoskop gövde iç kısmı bakır olup, dış kısmı ABS malzemeden üretilmiş olmalıdır.

5. Işık 18.5 lümen olmalı ve 3 kez büyütme yapan merceği olmalıdır.

6. Mercek, otoskop başlığının plastik gözlem penceresinin içinde bulunmalı ve bu pencere çizilmeye karşı dayanıklı olmalıdır.

7. Otoskopun gözlem penceresinden bakıldığında görüşü engelleyecek herhangi bir şey bulunmamalıdır.

8. Otoskop portatif taşınabilir olmalı ve kullanım kolaylığı açısından ışık sistemi tek elle açılıp kapatılabilmelidir.

9. Açıp-kapama düğmesi cihazın sap kısmındaki anahtardan aşağı – yukarı hareketiyle yapılabilmelidir.

10. Cihaz 2 adet AA Alkalin pil ile çalışmalıdır.

11. Tek kullanımlık spekulumler başlık kısmındaki çentiğe yerleştirilip döndürülerek takılıp çıkartılabilmelidir.

15. Otoskop seti, sert plastik koruyucu kutu içinde bulunmalıdır.

16. Otoskop ile birlikte;

- 10 adet 2.5 mm Spekulum

- 10 adet 4 mm Spekulum

- 4 adet yedek ampul

- 4 adet şarj edilebilir pil yer almalıdır.

- Oftalmoskop cihazının gövde iç kısmı bakır olup, dış kısmı ABS’ den üretilmiş olmalıdır.

- Oftalmoskop cihazının aydınlatması 2.5 Volt ampul ile sağlanabilmelidir.

- Oftalmoskop cihazının ışık modu cihazın baş kısmında bulunmalı ve istenen ışık modu döner tip mekanizma ile sağa-sola çevrilerek yapılabilmelidir.

- Oftalmoskop cihazının da net görüntü elde etmek için dioptiri tekeri olmalı, yukarı-aşağı çevirmeler ile net görüntü sağlanmalıdır.

- Oftalmoskop cihazının başlığı vidalama şeklinde oftalmaskop gövdesine sabitlenebilmelidir.

- Oftalmoskop cihazının ışığı 18.5 lümen ve 5 farklı ışık moduna sahip olmalıdır.

- Oftalmoskop cihazının lens ayar aralığı -20D ve +20D (± 1.2.3.4.6.8.10.15.20) olmalıdır.

- Oftalmoskop cihazının kullanımı portatif taşınabilir şekilde olmalı ve ışık sistemi tek elle açılıp kapanabilir yapıda olmalıdır.

- Oftalmoskop cihazının açıp-kapama düğmesi cihazın sap kısmında bulunmalıdır.

- Oftalmoskop cihazı 2 adet AA Alkalin pil ile çalışmalıdır.

- Oftalmoskop cihazının çalışması için gereken ortam ısısı 10°C-35 °C ve ortam nemi 30%-75 % aralığında olmalıdır.

- Oftalmoskop cihazı sert plastik koruyucu kutu içinde bulunmalıdır.

- Oftalmoskop cihazının UBB kaydı bulunmalıdır.

- Cihaz komisyon tarafından kontrol edilip denendikten sonra uygunluğuna karar verilecektir.

- Tekliflerin değerlendirilmesi açısından bu şartnamenin maddelerine sırasıyla cevap veren, yetkili firmaca onaylanmış "Teknik Şartnameye Uygunluk Belgesi" mutlaka hazırlanacaktır,  bu belgede yer alacak cevapların da orijinal dokümanlardaki bilgilerle aynı olmalı, farklılık olduğu takdirde teklifler değerlendirilmeye alınmayacaktır.

- Ürünler eğitim amacı ile kullanılacağından, ürünün dayanıklılığı ve sürdürülebilir kullanımı açısından Çin menşei olmamalıdır.

- Ürünün belirtilen tüm özellikleri karşılaması durumunda, uygun fiyatta olması ve eğitimin aksamaması açısından zamanında teslimi önem taşımaktadır. Teslimat firmanın sorumluluğunda olup, giderler firmaya ait olacaktır.

- Cihaz her türlü fabrikasyon ve montaj hatalarına ilave olarak 2 (İki) Yıl ücretsiz garantili olmalı, 10 (0n) Yıl süreyle de ücreti mukabilinde yedek parça ve teknik servis hizmet garantisi bulunmalıdır.

1. Endotrakeal Tüp Kaflı Teknik Özellikler

- Endotrakeal tüpler, trakede oral ve nasal hava akışını sağlamak için üretilmişlerdir.
Kaflı entübasyon tüpleri, Yüksek Hacimli Düşük Basınç Kaflı, intermediate HVLP olarak veya Standard Düşük Basınç Kaflı, hepsi ekinde pilot balon bulunan tek yollu luer-lock valflidirler.

- PVC malzemeden imal edilmiştir, lateks/kauçuk içermez

- Gövde üzerinde derinlik işaretleri

- Radyopak çizgi

- Atravmatik yuvarlatılmış distal uç

- Distal uçta Murphy göz

- Balonlu modellerde yüksek hacim/düşük basınç balon ve valfli pilot balonu

- Evrensel proksimal konnektör

- Balonlu, balonsuz ve çelik spiralli balonlu modeller

- 2,0 – 9,0 mm arası iç çap seçenekleri

2 . Kan Şekeri Ölçüm Stribi Özellikleri;

- 0.7 ul kan örneği

- 6 saniyede ölçüm sonucu

- 50 adet olarak gönderilmektedir.

- Optima şeker ölçüm cihazı ile uyumlu olması

3. Lanset Özellikleri

- Lanset paslanmaz ve kaliteli çelikten yapılmış olmalıdır.

- Lanset ucu keskin, çapaksız ve tırtıksız olmalıdır.

- Her ürün tek tek steril ambalajda olmalıdır.

- Lanset ambalajını açma kısmı, lansetin arkası olmalı, yaralamaya sebep olmamalıdır.

- 200 adetlik paketlerde ambalajlanmış olmalıdır

4. Tıbbi Cihaz ve Yüzey Dezenfektanı Özellikleri

- Tıbbi Cihaz ve yüzey Dezenfektanı ,hidroalkolik solüsyon , küvezlerde, hasta yataklarında, diş ünitelerinde, ayretörlerde , ameliyathane masaları, tıbbi ekipmanların yüzey temizliğinde , kapı kolları, merdivenler.asansörler  ve yatay, dikey, tüm yüzeylerde dezenfeksiyonunda uyumlu olması gerekir.

- Tıbbi Cihaz ve yüzey Dezenfektanı ,cihaz ve makine yüzey temizliğini .aynı zamanda dezenfeksiyonunu etkili ve hızlı şekilde sağlayan bir ürün, cam, seramik, silikon, plastik (pleksiglas dahil), tahta, aliminyum ve paslanmaz çelik malzemeyle   uyumlu olması gereklidir.

5.  Siyah İğne Ucu Teknik Özellikleri

- Steril

- Tek kullanımlık

- Apirojen ve non toksik

- Blister paketleme

- Hypodermik

- Paslanmaz çelik iğne

- 22G x 1 1/2”     0.7 x 38 mm

6. Type 6 Buhar Kimyasal İndikatörü 3,5 dakika Ürün Özellikleri

- 4A Type 6 Buhar Kimyasal İndikatörleri buhar sterilizasyonunda her paket içerisine konulan, sterilizasyon başarısını gösteren ürünlerdir.

- 4A Type 6 Buhar Kimyasal İndikatörleri, döngü sırasında belirli zaman, sıcaklık ve basınç parametrelerinin varlığını veya yokluğunu onaylayan doğrulama indikatörleridir.

- Type 6 Buhar Kimyasal İndikatörü 3,5 dakika çeşitleri 121°C’de 15 dakika 134°C’de 3,5 dakikaya uyumlu çalışırken Type 6 Buhar Kimyasal İndikatörü 7 dakika 121°C’de 20 dakika 134°C’de 7 dakikaya uyumlu çalışmaktadır.

- Standart Type 6 Buhar Kimyasal İndikatörü 3,5 dakikanın yanı sıra Kendinden Yapışkanlı Type 6 Buhar Kimyasal İndikatörü 3,5 dakika ve Perforeli Type 6 Buhar Kimyasal İndikatörü 3,5 dakika mevcuttur.

- Standart Type 6 Buhar Kimyasal İndikatörü 7 dakikanın yanı sıra, Kendinden Yapışkanlı Type 6 Buhar Kimyasal İndikatörü 7 dakika ve Perforelı Type 6 Buhar Kimyasal İndikatörü 7 dakika mevcuttur.

7. Aşı Taşıma Kutusu 20lt

- Aşı, Kan, Organ, İlaç için akıllı ve güvenilir bir sevkiyat sistemi 
- Hafif & dayanıklı
- Kilitlenebilir
- İç bölümünde Data okuyucu cebi mevcuttur (LogTag)
- İç Ölçüler: L:28.5 x W:26.5 x H:27 cm - Aşı taşıma kutusu satışproje@mutfakmalzemeleri.com
- Dış Ölçüler: L:45.5 x W:44.5 x H:45.5 cm
- Maksimum Kapasite: 20 lt.
- Ağırlık: 6.6 Kg

Aşı Taşıma Kutusu : Medikal aşı taşıma aşı muhafaza aşı sevkiyatı kutusu modellerinden olan bu hafif ve dayanıklı aşı taşıma kutusu hastanelerde sağlık ocaklarında sağlık görevlilerinin doktorların kullandığı aşı taşıma kutusudur .